ICS 03.100.20

A 10

中华人民共和国国家标准

GB 18265—xxxx

代替GB 18265—2000

危险化学品经营企业安全技术基本要求

Basic requirements of safety technology for

enterprises handling hazardous chemical business

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

前    言

本标准的全部技术内容为强制性的。

本标准代替GB 18265—2000《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》，以及国家标准化管理委员会于2002年6月3日以国标委农轻函[2002]24号文批准的第1号修改单。

本标准与GB18265—2000相比主要变化如下：

——起草单位由原中国五金交电化工商业协会等单位改为中国安全生产科学研究院等单位；

——标准归口由原中国五金交电化工商业协会改为全国安全生产标准化技术委员会化学品安全标准化分技术委员会；

——标准名称由原《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》改为《危险化学品经营企业安全技术基本要求》；

——对原标准范围、术语与定义进行重新修订；

——标准中不再规定从业人员素质、运输等要求。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全标准化分技术委员会（TC 288/SC 3）归口。

本标准起草单位：中国安全生产科学研究院、中国石油大学（华东）、中国仓储协会危险化学品仓储分会。

本标准主要起草人：×××。

本标准于2000年首次发布，本次修订为第一次修订。

危险化学品经营企业安全技术基本要求

1  范围

本标准规定了危险化学品经营企业的安全技术基本要求。

本标准适用于危险化学品经营企业的危险化学品仓库、危险化学品商店的地点设置、建设及储存、安全设施设置等安全技术基本要求。

汽车加油加气站、石油库、独立的液化烃储存库、液化天然气储存库有专门标准的从其规定。

2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB2894  安全标志及其使用导则

GB12158  防止静电事故通用导则

GB15603  常用危险化学品储存通则

GB18218  危险化学品重大危险源辨识

GB30077  危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB50016  建筑设计防火规范

GB50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB50057  建筑物防雷设计规范

GB50089  民用爆破器材工程设计安全规范

GB50140  建筑灭火器配置设计规范

GB50161  烟花爆竹工程设计安全规范

GB50493  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB/T ××××  危险化学品生产、储存装置（设施）外部安全防护距离确定方法

GB ××××  危险化学品生产、储存装置（设施）风险可接受标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

危险化学品仓库  hazardous chemical warehouse

储存危险化学品的专用库房（含专用储存室）及其附属设施。

3.2

危险化学品商店  hazardous chemical store

零售单件质量小于50kg或容积小于50L的危险化学品民用小包装的专门经营场所。危险化学品商店一般包含营业场所、自备库房。

3.3

爆炸物  explosive

列入《危险化学品目录》的所有爆炸物，民用爆炸物品和烟花爆竹行业中涉及到的危险化学品爆炸物从其行业专门规定。

4  危险化学品仓库安全技术基本要求

4.1  规划布局

4.1.1  构成危险化学品重大危险源的危险化学品仓库应符合本地区城乡规划，宜位于居住区的常年最小频率风向的上风侧。

4.1.2  应避开地震活动断层和地质灾害易发区和重点防治区。

4.1.3  不宜选择在受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时应采取可靠的防洪、排涝措施。

4.2  地点设置

4.2.1  应符合GB50016仓库的防火间距要求。与铁路安全防护距离，公路、广播电视设施距离符合相关法规要求。

4.2.2  爆炸物专用库房除符合4.2.1外，应采用事故后果计算法计算外部安全防护距离，且与防护目标的距离至少保持1000m。事故后果计算时应采用设计或评价时所设定的最严重爆炸事故情景计算外部安全防护距离。

4.2.3  毒性气体和易燃气体专用库房除符合4.2.1外，应采用定量风险评价方法计算外部安全防护距离。定量风险评价计算时应采用可能储存的最大量计算外部安全防护距离。

4.3  建设及储存

4.3.1  危险化学品仓库建设应符合GB50016平面布局、仓库建筑构造、耐火等级、安全疏散、消防设施、电气、通风和空气调节等要求。

4.3.2  爆炸物仓库建设应符合GB50089或GB50161仓库总平面布置、内部最小允许距离、建筑与结构、消防、电气、通风和空气调节等要求。

4.3.3  危险化学品的专用库房地面应防潮、平整、坚实、易于清扫。可能释放可燃气体或在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的专用库房应采用不发生火花的地面。储存腐蚀性危险化学品的专用库房的地面、踢脚应采取防腐材料。

4.3.4  危险化学品储存禁忌应符合GB15603的要求。

4.3.5  危险化学品仓库应建立危险化学品信息管理系统，应具备危险化学品出入库记录、库存危险化学品品种、数量及分布等功能，数据保存期限不少于1年，且应异地备份。

4.3.6  构成危险化学品重大危险源的危险化学品仓库应符合国家法律法规、标准规范关于危险化学品重大危险源的有关技术要求。

4.3.7  爆炸物宜按不同品种设危险化学品专用库房单独存放。当受条件限制，不同品种爆炸物需同库存放时，应确保爆炸物之间不是禁忌物品且包装完整无损。

4.3.8  有机过氧化物应储存在危险化学品专用库房特定区域内，并避免阳光直射，温控设施的温度应满足不同品种的存储温度要求。

4.3.9  遇水放出易燃气体的物质和混合物应密闭储存，存放在干燥处，且危险化学品专用库房应设有防潮措施。

4.3.10  自热物质和混合物的储存温度应满足不同品种的存储温度要求，并避免阳光直射。

4.3.11  自反应物质和混合物应储存在危险化学品专用库房特定区域内，并避免阳光直射并保持良好通风，温控设施的温度应满足不同品种的存储温度要求。自反应物质及其混合物只能在原装容器中存放。

4.4  安全设施

4.4.1  火灾危险性甲类、乙类的危险化学品专用库房内电气设备应参照GB50058的要求使用防爆型电气设备。

4.4.2  危险化学品仓库防雷、防静电应符合GB50057、GB12158的要求。

4.4.3  危险化学品仓库应设置通信、报警装置，有供对外联络的通讯设备，并保证处于适用状态。

4.4.4  储存易燃气体和毒性气体的危险化学品专用库房应按照GB50493配备相应的气体检测报警装置，并与风机联锁。

4.4.5  易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的专用库房应使用密闭的防护措施。剧毒物品的专用库房还应安装机械通风排毒及处理设备。

4.4.6  危险化学品仓库应在库区建立视频监控系统，并做到仓库全覆盖。

4.4.7  危险化学品专用库房、作业场所和安全设施、设备上，应按照GB2894设置明显的安全警示标志。

4.4.8  危险化学品仓库应按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材。

4.4.9  危险化学品仓库应根据GB30077配备相应的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。

4.4.10  危险化学品专用库房应有防止小动物进入的设施。

5  危险化学品商店安全技术基本要求

5.1地点设置

危险化学品商店不应设置在重要公共建筑和住宅建筑内。

5.2  建设及储存

5.2.1  危险化学品商店的营业场所与自备库房建设应符合GB50016建筑构造、耐火等级、安全疏散、电气、通风和空气调节等基本要求。

5.2.2  危险化学品商店的营业场所与自备库房之间应有不燃烧材料的实体墙隔离。商店营业场所内不得设有生活设施。

5.2.3  自备库房应设置高窗，窗上应安装防护铁栏，窗户应采取避光和防雨措施。

5.2.4  自备库房地面应防潮、平整、坚实、易于清扫。可能释放可燃气体或在空气中能形成粉尘、纤维等可燃性混合物的仓库应采用不发生火花的地面。储存腐蚀性危险化学品专用仓库的地面、踢脚应防腐。

5.2.5  危险化学品商店的营业场所只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t，且营业场所内危险化学品的量与GB18218中所规定的临界量比值之和不应大于0.3。

5.2.6  自备库房只许存放民用小包装的危险化学品,其存放总质量不得超过2t，且自备库房内危险化学品的量与GB18218中所规定的临界量比值之和不应大于0.6。

5.2.7  只允许经营除爆炸物、剧毒化学品以外的危险化学品。

5.2.8  经营退敏爆炸物、有机过氧化物、自反应物质和混合物的商店应具备相应的存储条件。

5.2.9  危险化学品不应露天存放。

5.2.10  自备库房危险化学品储存禁忌应符合GB15603的要求。

5.2.11  应建立危险化学品储存档案，档案内容至少应包括危险化学品品种、数量、出入记录等。

5.3  安全设施

5.3.1  自备库房门应根据危险化学品性质相应采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或复合材料制成，门应向疏散方向开启且为平开门。

5.3.2  自备库房照明灯具、电气设备和输配电线路应采用防爆型电气设备。

5.3.3  自备库房照明设施和电气设备的配电箱及电气开关应设置在库外，并应可靠接地，安装过压、过载、触电、漏电保护设施，采取防雨、防潮保护措施。

5.3.4  自备库房及其出入口应设置视频监控设备。

5.3.5  自备库房应有防止小动物进入的设施。

5.3.6  应配备灭火器等消防器材，且其类型和数量符合GB50140要求。

5.3.7  危险化学品商店应按照GB2894设置安全警示标志。